## Slide 1: LCA des études diagnostiques
DFASM 1
Lyon Est 2024-2025
Laure Huot
laure.huot@chu-lyon.fr

## Slide 2
ETAPES D’UNE DEMARCHE D’EVALUATION D’UN TEST DIAGNOSTIQUE
Quelle est la question de recherche et la méthode possible associée pour y répondre ?
Données préliminaires
Performances du test
Efficacité du test

## Slide 3
VALIDATION SCIENTIFIQUE D’UN NOUVEAU TEST DIAGNOSTIQUE
Fiabilité de la mesure
  Etude de la fiabilité = étude de la variabilité totale d’une méthode de mesure
  Reproductibilité : résultat similaire de deux ou plusieurs mesures de même nature se rapportant au même objet
    Variabilité instrumentale (opérateur)  Estimation de la concordance (% Kappa)
Validité du test
  Capacité du test à mesurer effectivement ce qu’il est censé mesurer
  Echantillon de n sujets recrutés et soumis à la fois
  Classement des individus (tableau de contingences)
      Performances : Sensibilité, Spécificité, Valeur Prédictive Positive et Valeur Prédictive Négative
      Pouvoir discriminant d’un test diagnostique : Rapport de Vraisemblance
      Notion de seuil : Courbe ROC
Evaluation de la performance d’un test diagnostique
variabilité biologique inter-sujet
variabilité biologique intra-sujet
variabilité instrumentale
Test diagnostique évalué
Test de référence (gold standard) = Examen de référence / diagnostic de certitude

## Slide 4
TABLEAU DE CONTINGENCE
NB : Prévalence = m1 / n
Evaluation de la performance d’un test diagnostique
 | Test de référence |  | 
 | MALADE (M+) | NON MALADE (M-) | 
TEST POSITIF (T+) | VP | FP | N1 = VP + FP
TEST NEGATIF (T-) | FN | VN | N0 = VN + FN
 | M1 = VP + FN | M0 = VN + FP | N

## Slide 5
SENSIBILITÉ
Valeur intrinsèque
0 ≤ Se ≤ 1
Evaluation de la performance d’un test diagnostique
S N OUT
SN = Sensitivity (sensibilité)
N = Negative (négatif)
OUT = to rule Out (exclure)
 | Test de référence |  | 
 | MALADE (M+) | NON MALADE (M-) | 
TEST POSITIF (T+) | VP | FP | N1 = VP + FP
TEST NEGATIF (T-) | FN | VN | N0 = VN + FN
 | M1 = VP + FN | M0 = VN + FP | N

## Slide 6
SPECIFICITÉ
Valeur intrinsèque
0 ≤ Sp ≤ 1
Evaluation de la performance d’un test diagnostique
S P IN
SP = Specificity (spécificité)
P = Positive (positif)
IN = to rule In (confirmer)
 | Test de référence |  | 
 | MALADE (M+) | NON MALADE (M-) | 
TEST POSITIF (T+) | VP | FP | N1 = VP + FP
TEST NEGATIF (T-) | FN | VN | N0 = VN + FN
 | M1 = VP + FN | M0 = VN + FP | N

## Slide 7
Exemple : Ultrasound for diagnosing acute salpingitis: a prospective observational diagnostic study
Evaluation de la performance d’un test diagnostique
Vrais Positifs
Faux Négatifs
The sensitivity with regard to acute salpingitis of subjective interpretation of the ultrasound findings by the ultrasound examiner was 82% (14/17, 95% CI 57 – 96%)
the specificity was 77% (27/35, 95% CI 60 – 90%)
Vrais Négatifs
Faux Positifs

## Slide 8
VALEURS PREDICTIVES
Valeurs extrinsèques (dépendent de la prévalence de la maladie)
Evaluation de la performance d’un test diagnostique
VPP
VPN
= P(M+/T+) =
= P(M/T) =
Valeur prédictive positive =
Valeur prédictive négative =
 | Test de référence |  | 
 | MALADE (M+) | NON MALADE (M-) | 
TEST POSITIF (T+) | VP | FP | N1 = VP + FP
TEST NEGATIF (T-) | FN | VN | N0 = VN + FN
 | M1 = VP + FN | M0 = VN + FP | N

## Slide 9
RAPPORTS DE VRAISEMBLANCE = pouvoir discriminant
Rapport de Vraisemblance Positif (RV+ ou L) :
  Ex : Salpingite RV+=L = 0,82/(1-0,77)=3,6  Le test est 3,6 fois plus souvent positif chez les malades que chez les non-malades  Le patient a 3,6 fois plus de chance d’être malade si le test est positif
  Pour éviter les FP, privilégier les tests avec un rapport de vraisemblance positif le plus élevé possible (VPP↑)
Rapport de Vraisemblance Négatif (RV- ou λ) :
  Ex : Salpingite λ= 0,18/0,77=0,23  Le test est 4 à 5 fois (1/0,23) plus souvent négatif chez les non malades que chez les malades
  Pour éviter les FN, privilégier les tests avec un rapport de vraisemblance négatif le plus faible possible (VPN↑)
Evaluation de la performance d’un test diagnostique

## Slide 10
Evaluation de la performance d’un test diagnostique
Rapport de vraisemblance d’un test : exemples de grandeurs
RV+/LR+
RV-/LR-

## Slide 11
NOMOGRAMME DE FAGAN
Evaluation de la performance d’un test diagnostique
Probabilité pré-test de la maladie :
Probabilité que le sujet ait la maladie avant de connaître le résultat du test diagnostique
(Prévalence)
Probabilité post-test de la maladie :
Probabilité révisée que le sujet ait la maladie connaissant le résultat (positif ou négatif) du test diagnostique
(Valeur prédictive)
VPP
1-VPN

## Slide 12
Exemple : Diagnostic Role of NT-proBNP in Patients with Cardiac Amyloidosis Involvement
Evaluation de la performance d’un test diagnostique
“Fig: The clinical utility of NT-proBNP.
The Fagan nomogram plot showed the pre-test probability, PLR, NLR, and post-test probability of NT-proBNP for the diagnosis of heart injury.”
Zhang Y et al. Arq Bras Cardiol. 2022;119(2):212-222.
PMID: 35544851

## Slide 13
COURBE ROC
Test diagnostique quantitatif = résultat sous forme de valeur numérique continue (ex: glycémie, PSA…)
  Choix d’un seuil ? En fonction de la valeur retenue, il y aura plus de FP ou FN -> conséquences sur performances
Evaluation de la performance d’un test diagnostique

## Slide 14
COURBE ROC
Evaluation de la performance d’un test diagnostique
Sp = p(T-/M-)
1-Sp = p(T+/M-)
  = Représentation graphique des caractéristiques intrinsèques pour l’ensemble des seuils envisageables -> dichotomisation
ROC : Receiver Operating Characteristics
Notes: Issu du cours de J. Labarère (Grenoble)

## Slide 15
COURBE ROC
Aire sous la courbe ROC :
  Estimation globale des caractéristiques intrinsèques (Se, Sp) du test pour ses différentes valeurs
  Comprise entre 0,5 et 1
  Comparaison possible des performances globales de 2 ou plusieurs tests quantitatifs
AUC : Area Under Curve - AUROC : Area Under the Receiver Operating Characteristics
Evaluation de la performance d’un test diagnostique

## Slide 16
COURBE ROC
Evaluation de la performance d’un test diagnostique
Aire sous la courbe ROC = 0,5
Se = 1
Sp diminue  (1 – Sp) augmente
Courbe ROC = bord supérieur
Notes: Issu du cours de J. Labarère (Grenoble)

## Slide 17
Evaluation de la performance d’un test diagnostique
Exemple ECN 2019 : Échographie versus palpation digitale pour le diagnostic de luxation glénohumérale post-AVC
Receiver operating characteristic (ROC) curve with area under the receiver operating characteristic (AUROC) curve value of 0.73 (95% confidence interval=0.63–0.83).
Curved line shows sensitivity and specificity varied around different cutoff points.
Straight line indicates AUROC curve 0.5 (test not useful). Cutoff points 0.1 to 0.5 cm correspond to sensitivity and specificity. Optimal cutoff point of 0.2 cm indicates 68% sensitivity and 62% specificity.
Notes: Issu du cours de J. Labarère (Grenoble)

## Slide 18
Indice | Probabilité | Calcul | Valeurs | Varie en fonction de la prévalence
Se | P(T+/M+) | VP / (VP + FN) | 0  1 | Non
Sp | P(T-/M-) | VN / (VN + FP) | 0  1 | 
RV+ | P(T+/M+) / P(T+/M-) | Se / (1 - Sp) | 1  +∞ | 
RV- | P(T-/M+) / P(T-/M-) | (1 – Se) / Sp | 0  1 | 
VPP | P(M+/T+) | VP / (VP + FP) | 0 1 | Oui
VPN | P(M-/T-) | VN / (VN + FN) | 0 1 | 
Evaluation de la performance d’un test diagnostique

## Slide 19
  BIAIS À RECHERCHER
  Biais de sélection ?
    = Echantillon non représentatif :
      Caractéristiques ≠ de la population cible
      Population insuffisamment variée
      Prévalence M ≠
L’absence de maladie est plus facile à étudier chez les patients sans comorbidités.
La présence de maladie est plus facile à diagnostiquer si la maladie est sévère.
Biais des études de performance de tests diagnostiques

## Slide 20
  BIAIS À RECHERCHER
  Biais de sélection ?
    Biais de spectre : spectre des patients insuffisant
      Profil clinique des sujets d’étude différent de celui de la population cible : le plus souvent, stades précoces (ex : asymptomatique) sous-représentés -> Se surestimée
      Recrutement de type ‘cas témoins ‘ + à risque : inclusion de cas sévère et de contrôles en bonne santé -> Se / Sp surestimées (- de FN et - de FP)
      Mauvaise estimation de la performance
      Extrapolation limitée
! Pour l’éviter : recrutement consécutif sans connaître le statut malade ou non malade (approche ‘cohorte’)
Using a test in a population who obviously do not have a disease will artificially improve the test’s sensitivity.
Using a test in a population who obviously do have a disease will artificially improve the test’s specificity.
Biais des études de performance de tests diagnostiques

## Slide 21
  BIAIS À RECHERCHER
  Biais de classement ?
    Observation ou évaluation investigateur dépendant
      Selon l’examen réalisé, le type et le nombre d’observateurs
      Variabilité inter-observateurs et intra-observateur : lié à l’expérience ou à la pratique de l’investigateur
    ! Pour l’éviter / le réduire :
    Standardiser le recueil
    Interpréter les 2 tests indépendamment et en insu l’un de l’autre
    Biais d’interprétation : interprétation non indépendante des deux tests
      Connaissance du résultat du test de référence (absence d’insu)
    Biais d’incorporation : le résultat du test évalué est pris en compte pour déterminer le statut réel des sujets (cf. exemple)
Biais des études de performance de tests diagnostiques

## Slide 22
  Exemple : Diagnostic d’infection chez le nourrisson fébrile
  - Test de référence = avis clinicien + hémoculture
  - Test évalué = CRP
  Problématique = pour orienter le diagnostic final, les cliniciens se basent aussi sur des biomarqueurs, dont taux de CRP !
  -> Biais d’incorporation = surestimation Se et Sp de la CRP
  Car classement M+ / M- basé en partie sur le test évalué
Biais des études de performance de tests diagnostiques

## Slide 23
  BIAIS À RECHERCHER
  Biais de classement ?
    Biais de vérification / Work-up bias : lorsque le résultat du nouveau test influence la décision de réaliser le test de référence (cf. exemples)
      Le gold standard n’est pas réalisé pour l’ensemble des patients
        Gold standard imparfait
        Gold standard invasif / coûteux
      Patients considérés comme non malades (alors que pas de test de référence) ou exclus de l’étude
Biais des études de performance de tests diagnostiques

## Slide 24
  Exemple : Diagnostic de bactériémie chez le nourrisson fébrile
  - Test évalué = PCT
  - Test de référence = hémoculture
  Problématique = hémoculture est un test invasif pour le nourrisson -> pour décider de la réaliser les cliniciens se basent sur résultats cliniques / biologiques
  -> Biais de vérification = surestimation Se (peu de FN) et sous-estimation de Sp (plus de FP)
  Car le test évalué ne sera réalisé que chez les nourrissons ayant eu le test de référence -> ont un risque plus élevé d’avoir une bactériémie
  ! Le test de référence doit être réalisé chez tous les patients éligibles / de l’étude
Biais des études de performance de tests diagnostiques

## Slide 25
  Exemple : Diagnostic de l’embolie pulmonaire
  - Test évalué = D-DImères
  - Test de référence =
  1) scintigraphie de ventilation-perfusion (si D-Dimères +)
  2) suivi clinique de routine (si D-Dimères -)
  Problématique = 2 gold standard, plus ou moins invasif, dont le choix est basé sur le résultat du test évalué !
  -> Biais de vérification
  Patients avec embolie pulmonaire asymptomatique, mais résultats négatifs pour les D-dimères : peuvent ne pas avoir été diagnostiqués par le suivi de routine / les symptômes peuvent avoir disparu dans l'intervalle (FN)
Biais des études de performance de tests diagnostiques

## Slide 26
  BIAIS À RECHERCHER
  Biais de classement ?
    Biais d’ordre séquentiel : lorsque le délai de réalisation entre test et gold standard n’est pas suffisamment court
      Risque d’évolution de la maladie entre les 2 tests
      NB Autre nom = biais d’évolutivité
Evaluation de la performance d’un test diagnostique

## Slide 27
BIAIS A RECHERCHER / CHECK-LIST !
Comparaison avec un test de référence (gold standard) unique, indépendant, en insu ?
Le spectre des patients correspond-t-il à celui auquel on souhaiterait proposer le test en pratique ?
Est-ce que le gold standard était appliqué quel que soit le résultat du test évalué ?
Evaluation de la performance d’un test diagnostique

## Slide 28
Validité de l’étude :
  Utilisation d’un étalon or ou « gold standard » fiable et validé ?
    Test de référence pratiqué chez tous les patients inclus dans l’étude ?
    Test de référence et test étudié interprétés indépendamment ?
  Échantillons Malades et Non Malades représentatifs de la population à laquelle le test sera appliquée ?
Performances du test
  Choix du cut-off point sous le contrôle des investigateurs ?
  Sensibilité/Spécificité/Rapport vraisemblance + et –
    Intervalle de confiance ?
Applicabilité des résultats :
  Reproductibilité évaluée ?
  L’utilisation du test améliore l’état de santé  étude stratégie diagnostique
Evaluation de la performance d’un test diagnostique
A RETENIR :

## Slide 29
ETAPES D’UNE DEMARCHE D’EVALUATION D’UN TEST DIAGNOSTIQUE
Quelle est la question de recherche et la méthode possible associée pour y répondre ?

## Slide 30
De l’exactitude et de la fiabilité du test  études évaluant la PERFORMANCE d’un test diagnostique
De la prise en charge entreprise à la suite du résultat du test : IMPACT et UTILITÉ du test
  Etude de référence : ESSAI CLINIQUE randomisé évaluant l’efficacité d’une STRATÉGIE diagnostique
    Idem efficacité d’une intervention : nouvelle stratégie diagnostique vs. ancienne/PEC habituelle
    Formulation de l’objectif reprend le PICO :
L’ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE DÉPEND À LA FOIS :
P = Population à risque de la maladie
I = Procédure de dépistage/diagnostic
C = Absence de stratégie de dépistage
O = Mortalité ou guérison
Evaluation de L’EFFICACITE d’une STRATEGIE diagnostique/de dépistage

## Slide 31
Type d’étude : Essai randomisé contrôlé généralement à deux bras parallèles
Exemple d’étude visant à évaluer une stratégie de dépistage systématique
Prise en charge habituelle  traitement / délais habituels  mortalité/guérison
Possibilité de dépistage « opportuniste » par les médecins traitants
Dépistage systématique  traitement précoce  mortalité/guérison
Taux de compliance aux recommandations ?
Intervention contrôlée par l’EC
PEC non contrôlée par l’EC
Evaluation de l’intervention
Pop d’étude  Randomisation
Evaluation de L’EFFICACITE d’une STRATEGIE diagnostique/de dépistage

## Slide 32
Application des notions des essais cliniques
Qualité de la randomisation +++
Critère de jugement
  Pertinence clinique ?
  Subjectivité ?
  Mode d’évaluation ?
Analyse en intention de dépister = idem ITT
  Analyse de tous les patients randomisés dans leur groupe quel que soit leur suivi ou leur compliance
  Reflet de l’impact de la procédure de dépistage dans la vraie vie
Interprétation des résultats, considérer :
  La réduction absolue de risque
  Le nombre de sujets à dépister pour éviter un évènement
Evaluation de L’EFFICACITE d’une STRATEGIE diagnostique/de dépistage
4 biais identifiables dans les EC :
    biais de sélection : différentiel/non différentiel
    biais d’attrition
    biais de suivi
    biais de mesure

## Slide 33
Histoire de la maladie bien connue
Maladie détectable en phase asymptomatique
  Test de dépistage avec forte Sp et forte Se (étude de performance reportée dans l’article ?)
  Simple à utiliser
  Bonne acceptabilité des sujets
    Compliance ?
Moyens diagnostiques et traitement disponible
  Existence d’un traitement efficace
  Coût du dépistage/diagnostic/traitement non disproportionné pour la collectivité
Possibilité de réaliser le programme sur le long terme de façon continue (implémentation et maintenance)
  coût ?
  diminution du suivi des recommandations de la population à risque au cours du temps ?
Preuve de son efficacité / EC randomisé
Evaluation de L’EFFICACITE d’une STRATEGIE diagnostique/de dépistage

## Slide 34
In English
Diagnosis accuracy study
Reproductibility
Reliability
Sensitivity / Specificity
Likelihood ratio
Area Under the Curve
A retenir
Les modes de calcul des indicateurs de performance
SPIN SNOUT
Reproductibilité et fiabilité
Caractéristiques du gold standard
Les grands types de biais
Evaluation d’efficacité