## Slide 1: Projet Thermomètre différentiel
Paquot Jules
Qasmaoui Taha
Bouziane Anass

## Slide 2: Présentation du projet
Thermomètre différentiel ?
Buts du projet
  Pouvoir mesurer de très faibles différences de température
  Etudier les limites physiques du dispositif
Expériences/Applications envisagées
  Conduction métaux
  Absorption d’un matériau transparent

## Slide 3: Choix des capteurs et sensibilités
Thermistance : résistance qui varie en fonction de la température
Choix des CTN à cause de leur sensibilité
  Variation exponentielle de la CTN
Sensibilités des différents capteurs
Le choix le plus judicieux ici est donc de prendre des CTN.

## Slide 5: Pont de Wheatstone et choix des résistances
Intérêt du pont de Wheatstone : sortie de tension nulle ou presque facilite l’étude de petites variations.
Bruit théorique du pont de Wheatstone:

## Slide 6: Carte d’acquisition
Différents pas de quantification
  La mémoire sur laquelle la carte enregistre la mesure est bits soit :
  4096 valeurs possibles
Plage de mesure | Pas de quantification | Bruit
10/-10V | 4,88mV | 4,07e-4
0,2/-0,2V | 0,098mV | 8,14e-6
Plage de mesure | Pas de quantification | Bruit
10/-10V |  | 
0,2/-0,2V |  | 

## Slide 7: Amplificateurs opérationnels
Augmentation de la sensibilité
MAIS augmentation du bruit
Amplificateur fixe (4 fois)
Choix de 2 modes
  Avec ou sans l’amplification variable (jusque 1000 fois)
Conséquence la tension de sortie est élevée et peut saturé la carte d’acquisition (la plage de mesure affectée)

## Slide 8: Bruit amplificateur
On considère la présence de plusieurs générateurs
de bruit lié à un amplificateur opérationnel idéal.
Bruit amplificateurs :
-amplificateur fixe à 2 étages :
- amplificateur variable:

## Slide 9: Bruit total théorique
Le bruit total est obtenu avec la racine carré de la somme des quadratures des bruits individuels.

## Slide 10: Circuit du thermomètre

## Slide 11: Expériences préliminaires 1/2
Détermination de la valeur réelle des résistances
  (création d’un offset)
Détermination du bruit expérimental du pont de Wheatstone (rendu impossible par le bruit de la carte)

## Slide 12: Expériences préliminaires 2/2
Détermination du bruit expérimental de la carte d’acquisition et facteur de correction (Parseval) = 1,301.
Chart: Bruit expérimental carte Acquisition

## Slide 13: Détermination expérimentale de la sensibilité et calibrage du zéro
Détermination de la sensibilité (+10/-10V)
Calibrage du zéro
Plages de mesure |  |  | 
10/-10 V | 444,4 | 94,3 | 41,9
0,2/-0,2V | 444,4 | 1,6 | 710,4
Plages de mesure |  |  | 
10/-10 V |  |  | 
0,2/-0,2V |  |  | 

## Slide 14: Ecart type expérimental
Détermination de l’écart type sur la mesure:
  Mesure du signal temporel
  TF => Signal en fréquence
  Correction de l’amplitude par le facteur de correction
  Multiplication de l’amplitude corrigée au carré divisé par 2 par le temps d’acquisition => Obtention de la variance pour chaque fréquence
  Somme des variances pour obtenir la variance totale
  L’écart type est la racine carrée de la variance
Valeur obtenue:
  σ = 0,065 K pour gamme 10/-10V (Mesure à refaire pour vérifier)

## Slide 15: Expérience finale : mesure de température
Chart: Delta T en fonction du temps

## Slide 16: Conclusions et axes de continuation
Obtention d’une mesure d’un différentiel de température
Projet exigeant ( beaucoup de paramètres à prendre en compte)
Meilleure caractérisation de l’écart type expérimental
Utilisation de la détection synchrone
Mesures plus poussées avec le filtre
Mesure en courant alternatif